Miejska Górka, dn. 08.05.2012r.

RI.271.6.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie”

Pytania

1.  Projekt zagospodarowania placu zabaw oraz opis do projektu będące załącznikami do SIWZ obejmują dostawę i montaż szeregu urządzeń wyposażenia placu zabaw (łącznie 9 szt.) natomiast w przedmiarze robót w poz. 182 wyszczególniono jedynie 4 urządzenia tj. zjeżdżalnia, piaskownica, karuzela oraz huśtawka. Prosimy o wyjaśnienie którymi informacjami się należy kierować podczas opracowywania kosztorysu ofertowego.

2.  W poz. 173 przedmiaru robót występuje: „ Piłkochwyt- siatka mocowana na słupkach stalowych osadzonych w gruncie, wysokość piłkochwytu 6m”

Prosimy o podanie rodzaju siatki, średnicy rur, sposoby malowania rur, rozstawu rur oraz w przypadku siatki polipropylenowej rodzaju naciągu.

3.  Prosimy o podanie koloru projektowanych tynków mineralnych oraz farby silikonowej jakie należy zastosować z uwagi na istotne różnice cen pomiędzy poszczególnymi grupami kolorów.

Odpowiedzi

Ad.1.

Do wyceny placu zabaw należy przyjąć 9 elementów, zgodnie z projektem budowlanym, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Ad.2.

Należy uwzględnić w ofercie piłkochwyty o wys. 6,0m z siatki polietylenowej w kolorze zielonym, słupy stalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym w rozstawie max co 6m z rur kwadratowych 80x80cm. Siatka rozwieszona na linkach stalowych wraz z haczykami i elementami montażowymi i naciągowymi oferowanych przez producentów jako systemowe rozwiązanie (np. firmy Pesmenpol lub rozwiązanie równoważnej).

Ad.3.

W ofercie należy uwzględnić malowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorach beżowych – zostanie to uszczegółowione na etapie realizacji. Należy przyjąć kolory w podstawowej gamie kolorystycznej (np. firmy Weber lub równoważnej).