Nr sprawy: RI.271.1.2012

Gmina Miejska Górka

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego

na terenie gminy Miejska Górka

Gmina Miejska Górka, powiat rawicki, woj. wielkopolskie

Opracował: 		Zatwierdził:

Miejska Górka, 20.02.2012r.

# Nazwa i adres Zamawiającego

  - Gmina Miejska Górka

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

NIP 699-18-70-879

Regon 411050770

Powiat: rawicki, województwo: wielkopolskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

  - tel. +48 65 5474507

  - fax. +48 65 5474421

  - Adres internetowy: www.miejska-gorka.pl

  - Adres poczty elektronicznej: urzad@miejska-gorka.pl

# Tryb udzielania zamówienia

2.1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm), zwanej dalej PZP.

# 3.    Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka. Zamówienie polega na budowie 22 szt. słupów z zamontowanym modułem fotowoltaicznym, siłownią wiatrową, oprawą oświetleniową LED, akumulatorem oraz regulatorem sterowanym za pomocą pilota. Szczegółowe parametry poszczególnych urządzeń określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.2. Szczegółowy zakres robót określony został w:

- przedmiarze robót – załącznik nr  6 SIWZ

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7 SIWZ

- projekcie budowlano-wykonawczym – załącznik nr  9 SIWZ

Uwaga: w razie rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót a projektem technicznym należy uznać za wiążące zapisy umieszczone w specyfikacji technicznej.

3.3. Kod CPV

45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31121340-5 – Elektrownie wiatrowe

31712331-9 – Fotoogniwa

# Termin realizacji zamówienia

  - Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30 czerwca 2012 roku.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną tj.: robotę polegającą na budowie instalacji solarno-wiatrowej (hybrydowej), zamontowanej na słupie, służącej zasilaniu oświetlenia drogowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie niższej niż 200.000,00zł i liczbie kompletnych instalacji ( tj. słup wraz fundamentem, akumulator, oprawa LED, moduł fotowoltaiczny i siłownia wiatrowa) w jednym zamówieniu nie mniejszej niż 10 szt.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli:
- wykonawca posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 zł., 
- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

  - Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych oświadczeń oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.
Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dostarczyć należy:

6.1.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi załącznikami.

6.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP -  wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 2 SIWZ;

6.1.3 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 SIWZ;

6.1.4 	Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – załącznik nr 10 SIWZ;

6.1.5 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP,

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego zamawiający żąda następujące dokumenty dotyczące poszczególnych elementów:

6.3.1 Słup:

- obliczenia uwzględniające wagę systemu, powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowej zgodnie z normą PN EN 1991-1-4, wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w branży budowlanej,

- certyfikat CE potwierdzający spełnianie przez konstrukcję słupa wymagania norm europejskich

- świadectwo jakości powłoki cynkowej  wg. ISO 1461,

- certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie UE

- dokument potwierdzający proces spawania zgodny z normami europejskimi

- certyfikat CE na słupy stalowe dla elektrowni wiatrowych

6.3.2 Fundament:

- obliczenia uwzględniające wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowej pod montaż systemu w I strefie, wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w branży budowlanej,

- certyfikat CE na zgodność z normą europejską

6.3.3 Akumulator:

- deklaracja CE na zgodność z obowiązującymi normami

6.3.4 Moduł fotowoltaiczny:

- deklaracja zgodności CE producenta na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej

- certyfikat  wydany przez niezależne laboratorium na zgodność z normą: 
CEI  EN 61730

- karta katalogowa producenta potwierdzająca dane znamionowe modułu fotowoltaicznego

6.3.5 Oprawa oświetleniowa LED:

- obliczenia natężenia oświetlenia (wygenerowane z programu do obliczeń) terenu zewnętrznego o wymiarach 30m x 6m przy zawieszeniu oprawy na wysokości 6,3m od podłoża oraz na środku krawędzi dłuższego boku podanego obszaru,

- wydruk bryły światłości - krzywych rozsyłu strumienia świetlnego oprawy zamontowanej na wys. 6,3m (cd/klm) w dwóch płaszczyznach: poprzecznej oraz osiowej,

- deklaracja zgodności CE z dyrektywą RoHS,

- deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC,

- karta katalogowa producenta potwierdzająca dane znamionowe oprawy.

6.3.6 Siłownia wiatrowa:

- deklaracja zgodności CE producenta z dyrektywą EMC dla siłowni wiatrowej,

- Certyfikat ISO 9001 producenta

- karta katalogowa producenta potwierdzająca dane znamionowe siłowni wiatrowej

6.3.7 Regulator do siłowni wiatrowej:

  - deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC dla regulatora ładowania,

  - Certyfikat ISO 9001 producenta.

6.3.8 Regulator solarny:

  - deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC.

6.3.9 Pilot radiowy do komunikacji z regulatorem:

  - deklaracja zgodności CE z dyrektywą EMC.

6.4. Każdy Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oprócz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w punktach 6.1, 6.2 i 6.3 SIWZ  składa również kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany przez Wykonawcę w oparciu o załączony przedmiar robót – załącznik nr 6 do SIWZ.

6.5. W przypadków wykonawców mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć dokumenty zgodnie z §2 ust. 2 oraz  §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  z  2009r. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.)

6.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

6.6.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie, natomiast pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

## 6.5.2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.6.3. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.

6.6.4. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.6.5 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7. Dokumenty należy złożyć  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu.

  - Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Pan Piotr Poprawa – Kierownik Referatu ds. Inwestycji, tel. (65)5474507 w. 125

- Wadium.

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
8.2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00zł,

słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100
8.3. Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wschowa 
Nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013  z adnotacją: Wadium – przetarg na: „Budowę instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka”.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

8.4. Sposób przekazania: sposób przekazania przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

# Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub większą ilość zadań. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców).

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii wystawione przez osoby do tego upoważnione,

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

    - Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

    - Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

    - Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Oferta na „Budowę instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka”. Nie otwierać przed dniem 9 marca 2012 roku godz. 12:05”

    - Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. nr 23 (sekretariat)  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 9 marca 2012 roku do godziny 12:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, w sali narad, w dniu 9 marca 2012 roku o godz. 12:05

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Podana w ofercie cena jest ceną kosztorysową musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku w PLN.

  - Kosztorys ofertowy należy sporządzić przy wykorzystaniu metody uproszczonej. Zamawiający wymaga od wykonawców opracowania kosztorysów ofertowych wg załączonego przedmiaru robót tzn. kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót.

  - Na cenę oferty powinny składać się koszty: wynikające z kosztorysów ofertowych sporządzonych na bazie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji projektowej oraz inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia, takie jak: koszt urządzenia i dozoru placu budowy, uporządkowania placu budowy i zaplecza, koszty ubezpieczenia robót i budowy, koszty energii elektrycznej, koszty obsługi geodezyjnej.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

    - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Kryterium oceny:
Cena oferty – waga 100 %.

  - Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów, w następujący sposób:

C = (Cncb/Cbob) x 100 x 100%, gdzie:

C - ilość punktów za cenę,

Cncb - najniższa cena brutto,

Cbob - cena brutto oferty badanej

13.4. 	Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert określonego w pkt. 13.2 SIWZ.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.2 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Przed podpisaniem umowy należy wnieźć zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w puntkcie 15 SIWZ.

  - W celu ustalenia terminu podpisania umowy Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % wartości zamówienia  tj. zaoferowanej ostatecznej ceny łącznie 
z podatkiem VAT  /po  zaokrągleniu  do 100 zł w górę/. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

-	pieniądzu,

- 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- 	gwarancjach bankowych

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

# Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia

# Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

  - Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach:
- zmiany stawki podatku VAT
- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób  wymienionych przez strony do realizacji umowy
- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę
- zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych),

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w prawie zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy - PZP.

# Podwykonawstwo

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Wskazanie informacji o podwykonawcach nastąpi w Formularzu Oferty.

# Informacje dodatkowe

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Wykaz załączników

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

| Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Formularz Ofertowy |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 4 | Wykaz wykonywanych robót budowlanych |
| Załącznik nr 5 | Warunki gwarancji |
| Załącznik nr 6 | Przedmiar robót |
| Załącznik nr 7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |
| Załącznik nr 8 | Projekt umowy |
| Załącznik nr 9 | Projekt budowlano-wykonawczy |