Miejska Górka, dn. 15.05.2013 r.

RI. 271.4.2013

Pytania i odpowiedzi do przetargu: Budowa placów zabaw w Gostkowie, Rozstępniewie, Topólce i Woszczkowie, w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

Pytania:

1. Z jakiego rodzaju drewna mają być wykonane urządzenia zabawowe – drewno rdzeniowe czy drewno klejone, okrągłe czy kantówka, jeżeli klejone to z ilu warstwowe?

2. Czy urządzenia zabawowe mają być montowane na kotwach czy bezpośrednio w gruncie?

3. Czy boczki, osłony, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia mają być wykonane ze sklejki wodoodpornej czy tworzywa barwionego w masie typu HDPE?

4. Jakiej minimalnej grubości mają być zabezpieczenia, boczki, osłony itp.

5. Czy sprężynowiec ma być wykonany ze sklejki wodoodpornej czy tworzywa barwionego w masie typu HDPE?

6. Czy huśtawka wagowa ma być montowana na podstawie metalowej?

Odpowiedzi:

Ad.1, Ad.2, Ad.5 i Ad.6.

Odpowiedzi na zadane pytania znajdują się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ad. 3.

Boczki (boki) zjeżdżalni, daszki, osłony (barierki) pomostów i wszelkiego rodzaju zabezpieczenia mają być wykonane z płyty HPL lub z materiału jakościowo równoważnego.

Ad.4.

Grubość daszków ma wynosić min. 6 mm, osłon pomostów min. 8 mm, a boczków zjeżdżalni min. 15 mm.