Miejska Górka, dn. 17.05.2013 r.

RI. 271.4.2013

Pytania i odpowiedzi do przetargu: Budowa placów zabaw w Gostkowie, Rozstępniewie, Topólce i Woszczkowie, w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

Pytania:

1. W projekcie umowy Zamawiający wskazuje na konieczność zawarcia „odpowiednich umów ubezpieczeniowych”.

Czy Zamawiający wymagał będzie zawarcia dodatkowego ubezpieczenia budowy czy wystarczające będzie ubezpieczenie OC Wykonawcy?

2. Czy w zakresie realizacji Zamówienia, Zamawiający będzie wymagał obsługi Kierownika Budowy? Informacja na ten temat pojawia się w §9 pkt.7d) projektu umowy.

Jeżeli nie to zwracamy się z Wnioskiem o usunięcie zapisu wskazującego na konieczność potwierdzenia kierownika budowy dokumentacji powykonawczej.

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeża betonowego o wym. 6x20x100 cm na podsypce cementowej?

4. W opisie karuzeli Zamawiający pisze: „Karuzela ma posiadać bezobsługowy, łożyskowy mechanizm obrotowy, który nie wymaga konserwacji”.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mechanizmów łożyskowych – min. 1 raz w roku muszą być one poddane należytej konserwacji, zalecanej przez producenta. W przeciwnym razie mechanizm ten może zostać uszkodzony.

W związku z powyższym, mając na względzie „gwarancję wieloletniego i komfortowego użytkowania urządzeń” zwracam się z wnioskiem o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedzi:

Ad.1.

Dla Zamawiającego wystarczające będzie ubezpieczenie OC Wykonawcy.

Ad.2.

Zamawiający nie będzie wymagał podczas realizacji zadania obsługi kierownika budowy. W związku z tym, w ostatecznej umowie zostanie usunięty zapis wskazujący na konieczność potwierdzenia dokumentacji powykonawczej przez kierownika budowy.

Ad.3.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania obrzeża betonowego o wym. 6x20x100 cm na podsypce cementowej.

Ad.4. Zamawiający wymaga Karuzeli, która będzie posiadać bezobsługowy, łożyskowy mechanizm obrotowy. Podłoga karuzeli wykonana będzie z blachy o profilu antypoślizgowym,  siedziska karuzeli z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne wykonane z płyty HDPE lub żywicy epoksydowej, natomiast ramiona karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo. Karuzela posiada talerz napędowy tzw. kierownicę.