Nr sprawy: RI. 271.6.2013

Gmina Miejska Górka

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górce

Gmina Miejska Górka, powiat rawicki, woj. wielkopolskie

Opracowała:

Weronika Żyto - Pracownik Referatu ds. Inwestycji

Sprawdził:

Piotr Poprawa - Kierownik Referatu ds. Inwestycji

Zatwierdził:

Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki

Miejska Górka, 21.05.2013 r.

# Nazwa i adres Zamawiającego

  - Gmina Miejska Górka

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

NIP 699-18-70-879

Regon 411050770

Powiat: rawicki, województwo: wielkopolskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

  - tel. +48 65 5474507

  - fax +48 65 5474421

  - Adres internetowy: www.miejska-gorka.pl

  - Adres poczty elektronicznej: urzad@miejska-gorka.pl

# Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej PZP.

# 3.   Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na ul. Wałowej w miejscowości Miejska Górka. Łączna ilość chodnika do ułożenia wynosi 435,1 m2 (w tym 334,2 m2 z kostki brukowej 6 cm szarej typu Domino i 100,9 m2 z kostki brukowej 8 cm czerwonej typu Domino). Zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

Użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie tzn. odpowiadać wymaganiom:

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881 z późn. zm.)

-	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz.2041 z późn. zm.)

- normy :

PN-EN 1338 "Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań - obowiązująca norma na kostki brukowe"

PN-EN 1340 "Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań"

3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość ujęcia w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów, produktów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą parametry zaproponowanych równoważnych rozwiązań.

Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego.

3.3. Szczegółowy zakres robót określony został w:

– specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 SIWZ

– przedmiarze robót - załącznik nr 7 SIWZ

– kosztorysie zerowym - załącznik nr 8 SIWZ

3.4. Kody CPV

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.31.61-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

# Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30.09.2013 roku.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, zostały wykonane co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. ułożyli kostkę brukową w ilości nie mniejszej niż 250 m2 w każdej robocie.

    - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych oświadczeń oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.

Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dostarczyć należy:

6.1.1. Wypełniony formularz oferty przetargowej – wzór druku stanowi załącznik nr 1  SIWZ. Formularz ofertowy ma stanowić pierwszą stronę oferty.

6.1.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP -  wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 2 SIWZ;

6.1.3 Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 4 SIWZ;

Dowodami, o których mowa powyżej są:

1. poświadczenie,

2. inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów zbiorowych,

6.3. Każdy Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punktach 6.1 i 6.2  SIWZ  składa również:

6.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) – wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

6.3.2. Kosztorys ofertowy w wersji papierowej opracowany przez Wykonawcę w oparciu o załączony przedmiar robót oraz kosztorys zerowy – załącznik nr 7 i 8 do SIWZ.

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.4.1. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 i 6.2.6

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

6.4.2. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;

6.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.1 tiret pierwsze i trzecie i 6.4.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w 6.4.1 tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1 i 6.4.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie, natomiast pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.5.2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.5.3. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.

6.5.4. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.5.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pan Piotr Poprawa tel. (65) 5474507 w. 125; piotr.poprawa@miejska-gorka.pl
lub

Pani Agnieszka Psarska tel. (65) 5474507 w. 124; agnieszka.psarska@miejska-gorka.pl
Z w/w osobami kontaktować należy się w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Wadium

8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

8.2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1.500,00 zł,

słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100.

8.3. Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wschowa

Nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013  z adnotacją: Wadium – przetarg na: Przebudowę chodnika na ul. Wałowej w Miejskiej Górce,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

8.4. Sposób przekazania: sposób przekazania przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

# Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania oferty

## Wymagania podstawowe.

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców).

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii wystawione przez osoby do tego upoważnione.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

    - Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

    - Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

    - Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Oferta na „Przebudowę ul. Wałowej w Miejskiej Górce”. Nie otwierać przed dniem 7 czerwca 2013 roku godz. 10:05”

    - Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. nr 23 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 7 czerwca 2013 roku do godziny 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, w sali narad, w dniu 7 czerwca 2013 roku o godz. 10:05.

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Podana w ofercie cena jest ceną kosztorysową musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku w PLN.

  - Kosztorys ofertowy należy sporządzić przy wykorzystaniu metody uproszczonej. Zamawiający wymaga od wykonawców opracowania kosztorysów ofertowych wg załączonego przedmiaru robót tzn. kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót.

  - Na cenę oferty powinny składać się koszty: wynikające z kosztorysów ofertowych sporządzonych na bazie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji projektowej oraz inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia, takie jak: koszt urządzenia i dozoru placu budowy, uporządkowania placu budowy i zaplecza, koszty ubezpieczenia robót i budowy, koszty energii elektrycznej, koszty obsługi geodezyjnej.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

    - Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Kryterium oceny:
Cena oferty – waga 100 %.

  - Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów, w następujący sposób:

C = (Cncb/Cbob) x 100 x 100%, gdzie:

C - ilość punktów za cenę,

Cncb - najniższa cena brutto,

Cbob - cena brutto oferty badanej

13.4. 	Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert określonego w pkt. 13.2 SIWZ.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

    - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.2 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Przed podpisaniem umowy należy wnieźć zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w punktcie 15 SIWZ.

  - W celu ustalenia terminu podpisania umowy Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia  tj. zaoferowanej ostatecznej ceny łącznie z podatkiem VAT /po  zaokrągleniu  do 100 zł w górę/. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

-	pieniądzu,

- 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- 	gwarancjach bankowych,

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

# Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia

# Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt umowy zostanie uzupełniony o dane wynikające z treści oferty.

  - Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób  wymienionych przez strony do realizacji umowy,

- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
- zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych),

- konieczności wprowadzenia robót zamiennych w zależności od specyfiki zamówienia.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w prawie zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy - PZP.

# Podwykonawstwo

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Wskazanie informacji o podwykonawstwie nastąpi w Formularzu Oferty.

# Informacje dodatkowe

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Wykaz załączników

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

| Oznaczenie załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr 4 | Wykaz wykonywanych robót budowlanych |
| Załącznik nr 5 | Projekt umowy |
| Załącznik nr 6 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |
| Załącznik nr 7 | Przedmiar robót |
| Załącznik nr 8 | Kosztorys zerowy |
| Załącznik nr 9 | Informacja dotycząca grupy kapitałowej |