Miejska Górka, 6 marca 2012r.

RI.271.1.2012

Kolejne zapytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego na

Budowę instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka

Pytanie 1:

Ile godzin lampy mają świecić w nocy?

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza montaż akumulatorów w ziemi w hermetycznej skrzyni u podstawy słupa?

Pytanie 3:

W jaki sposób ma być zrealizowane zabezpieczenie mechaniczne siłowni wiatrowej (wiatraka)?

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza redukcję mocy oprawy oświetleniowej  LED przez czasowe wyłączenie jednego z dwóch modułów LED?

Pytanie 5:

Na jakiej wysokości od podłoża ma być zamontowana oprawa LED?

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż modułów fotowoltaicznych poniżej oprawy LED?

Pytanie 7:

Czy wymagany zewnętrzny czujnik temperatury regulatora ma mierzyć bezpośrednio temperaturę obudowy akumulatora?

Odpowiedzi:

1.	Lampy mają świecić od zmierzchu do świtu niezależnie od pory roku. W tym minimum 10 godzin z pełną mocą oprawy LED.

2.	Nie. Akumulatory winny być zamontowane na szczycie masztu. Zamawiający dopuszcza jedynie montaż układów sterowania w dolnej części słupa.

3.	Zabezpieczenie mechaniczne siłowni wiatrowej przed zbyt silnym wiatrem powinno być zrealizowane przez automatyczne i samoczynne odstawianie siłowni wiatrowej od kierunku wiatru lub przez automatyczną i samoczynną zmianę kąta natarcia łopat rotora siłowni wiatrowej.

4.	Nie.  Ewentualna redukcja mocy powinna obejmować dwa moduły LED jednocześnie.

5.	Oprawa LED powinna być zamontowana na wysokości minimum 6 m od podłoża.

6.	Nie.  Moduły fotowoltaiczne powinny być zamontowane powyżej oprawy LED.

7.	Tak, należy dołączyć również kartę katalogową regulatora.

Burmistrz Miejskiej Górki

/-/ Karol Skrzypczak