Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/199/10

Rady Miejskiej Miejskiej Górki

z dnia 09 czerwca 2010r.

- R E G U L A M I N

o zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- ROZDZIAŁ I

- Postanowienia ogólne

§ 1

- Niniejszy Regulamin określa zasady zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta Miejska Górka i wsi Karolinki, w tym prawa i obowiązki Gminy Miejska Górka oraz odbiorców.

- Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- ustawa - ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.j. z 2006r. Dz.U. Nr 123, poz. 858; z późn. zm.),

- gmina – Gmina Miejska Górka,\

- dostawca ścieków – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,\

- umowa – umowa o odprowadzaniu ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy.

- Użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art. 2 ustawy.

§ 2

Gmina świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o majątek własny jak i innych właścicieli, przekazany do władania na podstawie umów cywilnoprawnych.

- ROZDZIAŁ II

Odbiór ścieków

§ 3

Gmina ma obowiązek:

- przyjąć do systemu kanalizacyjnego Gminy ścieki bytowe, komunalne oraz przemysłowe od dostawców ścieków na podstawie zawartej z nimi umowy ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków określonych w rozdziale VI niniejszego regulaminu,

- zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej wraz z częścią przyłącza będącego mieniem Gminy oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem usuwania zatorów i uszkodzeń spowodowanych przez dostawę ścieków,

- wydać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Gminy,

- kontrolować odprowadzane ścieki pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz sygnalizować właściwym organom o wszelkich zagrożeniach spowodowanych przez dostawcę ścieków na skutek przekroczenia tych norm,

- określić jakość dostarczanych ścieków w pierwszej studzience od strony budynku na przykanaliku będącym mieniem Gminy (granica podziału).

§ 4

Gmina ma prawo:

- kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi przez nią warunkami technicznymi,

- wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłączy przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego,

- obciążyć dostawcę ścieków kosztami wykonanymi przez siebie kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczającej dopuszczalne warunki,

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki dostawcy ścieków

§ 5

Dostawca ścieków ma prawo:

- zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości opłat za ścieki,

- żądać odszkodowania za szkody powstałe z winy Gminy mające związek z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych.

§ 6

Dostawca ścieków jest zobowiązany do:

- wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej będącej mieniem Gminy licząc od strony budynku,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególności:

- nie wrzucania do urządzeń instalacji kanalizacyjnej odpadów stałych, nawet rozdrobnionych,

- nie wylewania substancji o składzie i stężeniach przekraczających normy określone w obowiązujących przepisach,

- zapewnienia pracownikom Gminy lub osobom działającym na jej zlecenie, dostępu do studzienki rewizyjnej w celu kontrolnego pobierania ścieków do analizy laboratoryjnej,

- udostępnienia pracownikom Gminy lub osobom działającym na jej zlecenie przeprowadzania kontroli instalacji kanalizacyjnej i urządzeń podczyszczających,

- powiadamiania Gminy o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczania należności za odbiór ścieków,

- wykonywania uszczelnień oraz zamontowania na swój koszt niezbędnych urządzeń     zabezpieczających przed cofnięciem się ścieków do sieci kanalizacyjnej,

- wykorzystywania swojego przyłącza wyłącznie na użytek własny i tylko do ścieków   sanitarnych, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej,

- likwidacji na swój koszt instalacji, za pomocą których odprowadzał ścieki do zbiorników  bezodpływowych do czasu włączenia do sieci kanalizacyjnej,

- stosowania takich rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacją kanalizacyjną.

§ 7

Dostawcy ścieków zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach kanalizacyjnych będących mieniem Gminy w pasie o szerokości 5m.

§ 8

Każde naruszenie zasad zawartych w § 6 i § 7 pociąga za sobą możliwość dochodzenia przez Gminę odszkodowania na drodze sądowej oraz możliwość wypowiedzenia umowy, co powinno być poprzedzone stosownym upomnieniem.

§ 9

Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne warunki, Gmina ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, ewentualnie określić odrębne warunki odbioru ścieków, jak również może dokonać natychmiastowego zamknięcia przyłącza i naliczać opłaty dodatkowe za przekroczenie ładunku, zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ IV

Warunki techniczne odprowadzania ścieków

§ 10

Na pisemny wniosek zainteresowanego, Gmina zawrze stosowną umowę w której określi warunki techniczne odbioru ścieków.

§ 11

Wydając warunki techniczne, Gmina uwzględni obowiązujące w tym zakresie normy.

§ 12

W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki, Gmina ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez dostawcę ścieków.

§ 13

Odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy winien nastąpić najpóźniej w ciągu 7  dni od podpisania umowy.

§ 14

- W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia i odbioru tych prac.

- Realizacja prac związanych z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na koszt dostawcy ścieków na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz zgody zarządcy drogi (ulicy) na zajęcie pasa drogowego.

- Dostawca ścieków jako inwestor ma obowiązek uzgodnić opracowaną dokumentację techniczną z Gminą.

- O terminie przystąpienia do robót jest on zobowiązany powiadomić Gminę na 7 dni przez ich rozpoczęciem.

- Po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru, następuje przyjęcie ścieków od dostawcy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

- Przyłącze kanalizacyjne po przyjęciu do eksploatacji staje się własnością Gminy, jeśli tak strony postanowią w umowie.

§ 15

- W przypadku gdy wykonanie nowego przyłącza wymaga modernizacji bądź rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, wówczas finansowanie tych prac odbywa się zgodnie z podanymi niżej dyspozycjami:

- ze środków Gminy lub funduszy celowych, jeżeli zadanie to znajduje się w planie inwestycji gminnych; po wykonaniu urządzenia te stanowią własność Gminy,

- w części ze środków Gminy, a w części ze środków dostawcy w ramach zawartej umowy na realizację zadania; po wykonaniu urządzenia te stanowią własność tej strony jak postanowiły one w umowie,

- ze środków dostawcy w ramach zawartej z nim umowy w której strony mogą ustalić warunki przejścia własności wybudowanych urządzeń na Gminę.

- Tryb realizacji prac oraz uruchomienia odbioru ścieków odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

ROZDZIAŁ V

Sposób dokonywania odbioru przez Gminę

wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.

§ 16

Odbioru przyłączy kanalizacyjnych dokonuje Gmina po sprawdzeniu zgodności stanu faktycznego z uzyskanymi warunkami przyłącza do istniejącej sieci ulicznej oraz odbioru ścieków.

§ 17

Odbioru dokonuje się przed zakopaniem przyłącza lub przykanalika.

§ 18

Po dokonaniu inwentaryzacji przyłącza lub przykanalika następuje zawarcie umowy na odbiór ścieków

ROZDZIAŁ VI

Zasady zawierania i rozwiązywania umów z dostawcą ścieków

§ 19

Podpisanie umowy następuje po uprzednim złożeniu wniosku przez dostawcę ścieków.

§ 20

Umowy mogą być zawierane z właścicielem lub zarządcą nieruchomości posiadającym tytuł prawny do władania nieruchomością lub osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 21

Miejscem odbioru ścieków przez Gminę jest pierwsza studzienka na przykanaliku będącym mieniem Gminy, licząc od strony budynku.

§ 22

Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia lub na czas określony.

§ 23

Po upływie terminu wypowiedzenia, Gmina zaniecha odbioru ścieków i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające odbiór ścieków.

§ 24

Zmiana odbiorcy usług powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowiązek ten ciąży na nowym odbiorcy usług.

§ 25

- Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdza Rada Miejska stosowną uchwałą.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy i następuje bez wypowiedzenia jej                warunków.

§ 26

Integralną częścią umów z dostawcą ścieków, wprowadzającym ścieki przemysłowe, są załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków jakimi powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej oraz wysokości opłat dodatkowych za przekroczenia w/w warunków.

§ 27

W przypadku przekraczania warunków określonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcę ścieków działań na rzecz poprawy jakości ścieków, Gminie przysługuje prawo rozwiązania z nim umowy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.

ROZDZIAŁ VII

Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków

§ 28

Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawcę ustalana jest na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o odczyt z wodomierza głównego.

§ 29

Naliczanie należności za ścieki odbywa się na podstawie ilości ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ustalonej zgodnie z § 28 niniejszego regulaminu z zastosowaniem cen i taryf zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej.

§ 30

Okresy obrachunkowe rozliczeń za odprowadzenie ścieków mogą być: miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

§ 31

W przypadku wystawienia faktury VAT lub rachunku za dostawę ścieków, dostawca zobowiązany jest zapłacić należność według zasad ustalonych w umowie.

§ 32

- Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie.

- W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata zostaje zaliczona w poczet przyszłych należności

§ 33

Opóźnienie w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

§ 34

Gmina może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

- przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- dostawca ścieków nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,

- zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków.

ROZDZIAŁ VIII

Przerwy i ograniczenia w ciągłości świadczonych usług kanalizacyjnych przypadki szczególne

§ 35

Wystąpienie przerwy w odbiorze ścieków może mieć miejsce w następujących przypadkach:

- w związku z wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,

- w związku z koniecznością usuwania awarii,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej.